温 州 市 政 府 分 散 采 购

招 标 文 件

项目名称：浙江省亚热带作物研究所组培楼培养室净化工程

项目编号：DLDW【2012】148C

招标单位：浙江省亚热带作物研究所（盖章）

代理单位：浙江鼎力工程项目管理有限公司（盖章）

日    期：二O一二年八月

### 目  录

目  录	1

一、投标须知前附表	2

二、投标须知	4

（一）总则	4

（二）招标文件	4

（三）投标文件的编制	6

（四）投标文件的提交	7

（五）开标	8

（六）评标	8

（七）合同的授予	11

（八）其他事项	12

三、合同条款	13

五、图纸及其它资料	30

六、工程量清单	31

七、投标文件格式	35

法定代表人身份证明书	36

投标文件签署授权委托书	37

授权委托书（开标时携带）	38

投 标 函	39

报价明细表	40

偏 离 表	41

业绩表	42

### 一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 浙江省亚热带作物研究所组培楼培养室净化工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 温州景山 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 300平方米，包括接种室，灭菌室，培养室，及相应配套更衣室、冷却室等 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 2.1 | 招标范围 | 以工程量清单及施工图纸为准。 |
| 7 | 2.2 | 招标工期要求 | 30日历天 |
| 8 | 3.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 4.1 | 投标人资质等级 要求 | 企业资质：同时具备空气净化工程专业承包叁级及以上资质或环境工程叁及以上资质 项目负责人：建筑工程或机电工程专业贰级及以上注册建造师 要求投标人需具备安全生产许可证 |
| 10 | 4.4 | 资格审查方式 | 资格预审 |
| 11 | 13.1 | 工程报价方式 | 综合单价报价 |
| 12 | 15.1 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 16.1 | 投标保证金金 | 金额：人民币4000元；在开标前以现金形式递交。 |
| 14 | 7.3 | 购领招标文件 | 时间： 2012年8月24日至2012年9月14日 地点：温州大道金宇商务楼七楼招标代理部 |
| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 15 | 5.1 | 踏勘现场 | 自行前往 |
| 16 | 8.1 | 投标人疑问清单 递交 | 截止时间：2012年8月29日 地点：温州大道金宇商务楼七楼招标代理部 |
| 17 | 8.1 | 领取招标文件 答疑纪要 | 如有，将于2012年8月30日发布 地点：温州大道金宇商务楼七楼招标代理部 |
| 18 | 17 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 19 | 18.1 | 投标文件份数 | 一式六份：一份正本，五份副本。 |
| 20 | 20.1 | 投标文件提交地点 | 收件人：浙江鼎力工程项目管理有限公司 地点：温州景山，浙江省亚热带作物研究所二楼会议室 |
| 21 | 21.1 | 投标文件递交 截止时间 | 2012年9月14日14时30分 |
| 22 | 24.1 | 开 标 | 开始时间：2012年9月14日14时30分 地点：温州景山，浙江省亚热带作物研究所二楼会议室 |
| 23 | 31.3 | 评标方法与标准 | 投标须知第31.3条 |
| 24 | 35 | 履约保证金金额 | 履约保证金金额：合同价的10%以支票或汇票或现金形式提交 |
| 25 |  | 联系方式 | 招标人：浙江省亚热带作物研究所 联系人：吴先生 联系电话：0577-88531032 代理单位：浙江鼎力工程项目管理有限公司 联系人：占先生 联系电话：0577-28877702 蒋先生 传 真：0577-28877770 |
| 26 |  | 其他说明 | 所有投标人的法定代表人或其委托代理人必须携带本人有效的中华人民共和国居民身份证原件参加开标会议，委托代理人还必须携带授权委托书，否则投标文件将被拒收，各投标人参加会议的人数不得超过3人。 |

### 二、投标须知

### （一）总则

1.工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第5项。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，通过公开招标方式择优选定承包人。

1.3本工程的招标工作由浙江省亚热带作物所委托浙江鼎力工程项目管理有限公司组织实施。

2.招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招投标报价范围详见本须知前附表第6项。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。

3.资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第8项，其中部分资金用于本工程施工合同项目的合格支付。

4.合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

4.2本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。

4.3本项目不接受联合体投标。

5.踏勘现场

5.1投标人应按本须知前附表第15项要求自行前往工地现场，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6.投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

### （二）招标文件

7.　招标文件的组成

7.1　招标文件包括下列内容：

（1）投标须知前附表

（2）投标须知

（3）合同条款

（4）工程建设标准

（5）图纸及其它资料

（6）工程量清单

（7）投标文件格式

7.2除7.1内容外，招标期间招标人在规定时间内发出的答疑纪要、对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人将按本投标须知前附表第14项规定的时间和地点购领招标文件。

7.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后2天内向招标代理人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8.招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应按本投标须知前附表第16项的要求向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按投标须知前附表第17项的规定予以澄清。

9.招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在规定时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在招标答疑时间前同时向招标人、招标代理机构反映。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.4当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

### （三）投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用简体中文。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.投标文件的组成

11.1投标文件由商务标部分组成。

11.2商务标部分，主要包括下列内容：

11.2.1法定代表人身份证明书（附件一）；

11.2.2投标文件签署授权委托书（附件二）；

11.2.3投标函（附件四）；

11.2.4报价明细表（附件五）；

12.投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），有关证书、合同及其它证明材料如系复印件，则应加盖投标人公章。

13.投标报价

13.1本工程投标报价采用本须知前附表第11项所规定的方式。

13.2投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

14.投标货币

14.1本工程投标报价采用的币种为人民币。

15.投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人的这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第 16 条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

16.投标保证金

16.1投标人应按招标文件要求提交投标保证金，投标保证金在开标前以现金形式递交。对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.2中标人的投标保证金在中标后按本须知第 34.1 条规定签订合同并按本须知第 35.1条规定提交履约保证金后3日内予以退还。

16.3如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

16.3.1投标人拒绝按本须知第30条规定修正标价；

16.3.2中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议。

17.投标人的替代方案

本工程不允许有替代方案。

18.投标文件的份数和签署

18.1投标人应按本须知前附表第19项规定的份数提交投标文件。

18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标人应将投标文件妥为密封，商务标部分（包括投标函、商务标）的封面及相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同）及单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。

18.4除投标人对错误必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或单位法定代表人或其投标文件签署授权委托代理人签字或盖章。

### （四）投标文件的提交

19.投标文件的密封和标记

19.1 投标文件的密封：投标文件应密封，并在密封袋上加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同）及单位法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。

20.投标文件的提交

20.1投标人应按本须知前附表第20项规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。收件人在接到投标文件时，将在投标文件或签收表上注明收件时间。

20.2招标人不接受未按规定密封的投标文件（包括投标文件的组成部分）。

21.投标文件提交的截止时间

21.1投标文件的截止时间见本须知前附表第21项规定。

21.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

22.迟交的投标文件

22.1在投标截止期之后送达的投标文件将被拒绝并退还给投标人。

23.投标文件的补充、修改和撤回

23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

### （五）开标

24.开标

24.1招标代理公司将按本须知前附表第22项所规定的时间和地点进行开标，并邀请所有投标人参加。

24.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退还给投标人；本须知第25条规定确定为无效的投标文件，不予送交评标委员会评审。

24.3所有投标人的法定代表人或其委托代理人必须携带本人有效的中华人民共和国居民身份证原件参加开标会议，委托代理人还必须携带授权委托书，否则投标文件将被拒收。

24.4开标程序：

24.4.1开标由浙江鼎力工程项目管理有限公司主持；

24.4.2开标前由投标人或其推选的代表检查商务标的密封情况。

24.4.3经确认商务标密封无误后，由有关工作人员当众对商务标拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

24.5招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

25.投标文件的有效性

25.1开标时，投标文件出现下列情况之一的，应当作为无效投标文件，此投标文件不予开启，原封退还给投标人：

25.1.1 投标文件未按照本须知第19条的要求密封和标记的；

25.1.2 投标人未按照本须知第16.1条要求提交投标保证金的；

25.1.3 投标人未按照本须知第24.3条要求参加开标会议的；

25.1.4 法人授权委托书无效或明显错误的。

### （六）评标

26.评标委员会与评标

26.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

26.2评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人以上单数。其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

27.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

28.投标文件的澄清

28.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第30条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算并进行核实的修改不在此列。

28.2投标人应确保其法定代表人或投标文件签署授权委托代理人及投标书编制人员等在评标期间接受评标委员会的询标，委托代理人必须在收到电话通知后30分钟内到场接受询标，拒不按要求对投标文件进行澄清、说明、者补正的或者不能按时接受询标的，评标委员会均可以否决其投标。

29.投标文件的评审

29.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重要的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

29.2如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

29.3开标后，投标文件出现下列情况之一的，应当作废标处理：

29.3.1本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18.3款规定加盖投标人公章或未经法定代表人或其投标文件签署授权委托代理人签字或盖章的，由投标文件签署授权委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“投标文件签署授权委托书”原件的；

29.3.2投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；或者投标人投标函上的报价与投标总价不一致的；

29.3.3投标文件中载明的工期超过招标工期；

29.3.4投标书采用总价让利或百分比让利等让利方式报价；

29.3.5本须知第28.2款规定的有关情况，经评标委员会认定作废标处理的；

29.3.6不同的投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

29.3.7本须知第30.2条规定的投标文件作废标处理的情形；

29.3.8本须知第31.3规定的投标文件作废标处理的情形；

29.3.9不同的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

29.3.10不同的投标文件由同一单位或同一人编制；

29.3.11不同的投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任。

30.投标报价计算错误的修正

30.1投标文件中出现以下情况时，由该标书的法定代表人或授权委托代理人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待，不仅投标无效，而且没收其投标保证金。

30.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

30.1.2如果合价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的除外。如果合价金额与总价金额不一致时，以合价金额为准；

30.1.3正本与副本不一致的以正本为准。

30.2评标委员会在详细评审时，发现因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价1%（含1%）以上者，作为重大偏差判定作废标处理，错误绝对值累计占投标报价1%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。

凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对工程量清单漏算的造价计算原则是：漏项的工程量*所有有效投标人中该项最高综合单价；对工程量变动的造价计算原则是：增加或减少的数量*该项综合单价。

31.投标文件的评审、比较和否决

31.1评标委员会将按照本须知第29条规定，对投标文件进行评估和比较。

31.2评标委员会依据本须知前附表第23项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提交评标报告，并推荐合格的中标候选人。

31.3评标程序及方法

31.3.1本工程采用综合评分法。

31.3.2出现以下情况时，则该投标报价（以投标函中表示的金额为准，下同）不再进入有关评标基准价的计算：

31.3.2.1开商务标前已做废标、无效标处理的；

31.3.2.2投标报价高于预算价的（本工程预算价为40万元人民币）；

31.3.2.3未提供投标函或投标函中无投标报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的。

31.3.3评标基准价的计算：若除31.3.2款规定的情况外投标人数量≥4家时，则取除31.3.2款规定的情况外其余投标报价中去掉一个最高价和一个最低价的算术平均值再与其中的次低价平均作为评标基准价；若除31.3.2款规定的情况外投标人数量≤3家时，则取除31.3.2款规定的情况外其余各投标报价的算术平均值为评标基准价。

31.3.4评标基准价按上述计算方法一经评委确定，除计算性错误外，不再受后续评审的任何因素的影响而改变（包括商务标详细评审时、资审查时，复评后出现废标、无效标及其它情况）。

31.3.5各投标人的投标报价与评标基准价对比，计算商务标评分值：

- 投标报价等于评标基准价，得满分100分；

- 投标报价每高于评标基准价1%，扣1分；

- 投标报价每低于评标基准价1%，扣0.5分。

- 投标人的投标报价高于预算价的不被推荐为中标候选人。

计算商务标报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算（得分保留二位小数，第三位四舍五入）。

31.3.6评标委员会根据以上规定依据法律及招标文件有关规定对商务标书进行详细评审。

31.3.7评委根据以上规定依据法律及招标文件有关规定对各投标文件进行详细评审后，在有效标中按其商务得分从高到低进行排名（得分相同时，以报价低者优先；报价也相同时，则以抽签决定名次），最终向招标人推荐排名第一、第二的投标人分别为第一、第二中标候选人。若经评有效标少于三个，经评委会定认仍具有竞争效果的，评委会可以按本招标文件规定的评标办法推荐一名或二名有排序的中标候选人。

### （七）合同的授予

32.合同授予

32.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第31.3条所确定的中标人。

32.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，或者不能通过项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员的“三类人员”证书（原件）审查的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依此类推。

33.中标通知书

33.1中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

34.合同协议书的签订

34.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2中标人如不按本投标须知第34.1条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

34.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

35.工程担保

35.1合同协议书签署后7天内，中标人应按本须知前附表第24项规定的金额向招标人提交履约保证金。

35.2若中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.3招标人要求中标人提交履约保证金的同时，也可将向中标人按本须知前附表第24项规定向中标人提供资金证明。

### （八）其他事项

36.招标文件的备案

36.1本招标文件未尽事宜将另发补充文件或按有关法律、法规、规章、政策性文件规定办理。

37有关行贿犯罪档案查询要求

根据温检会（预）【2010】1号文件精神《关于共同做好行贿犯罪档案查询工作的意见》，本工程规定如下：

37.1、近三年内投标人及单位法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录，否则为不合格的投标人，取消中标候选人资格；

37.2、投标人提供检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明原件；

37.3、在投标文件提交截止之日前3个月内，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效。

### 三、合同条款

使用中华人民共和国住房和城乡建设部、国家工商行政管理局1999年1月24日

印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（建建[1999]313号）

通用条款（略）

- 词语定义及合同文件

1、词语定义

2、合同文件及解释顺序

3、语言文字和适用法律、标准及规范

4、图纸

- 双方一般权利和义务

5、工程师

6、工程师的委派和指令

7、项目负责人

8、发包人工作

9、承包人工作

- 施工组织设计和工期

10、进度计划

11、开工及延期开工

12、暂停施工

13、工期延误

14、工程竣工

- 质量与检验

15、工程质量

16、检查和返工

17、隐蔽工程和中间验收

18、重新检验

19、工程试车

- 安全施工

20、安全施工与检查

21、安全防护

22、事故处理

- 合同价款与支付

23、合同价款及调整

24、工程预付款

25、工程量的确认

26、工程款（进度款）支付

- 材料设备供应

27、发包人供应材料设备

28、承包人采购材料设备

- 工程变更

30、其他变更

31、确定变更价款

- 竣工验收与结算

32、竣工验收

33、竣工结算

34、质量保修

- 违约、索赔与争议

35、违约

36、索赔

37、争议

十一、其他

38、工程分包

39、不可抗力

40、保险

41、担保

42、专利技术及特殊工艺

43、文物和地下障碍物

44、合同解除

45、合同生效与终止

46、合同份数

47、补充条款

专用条款目录

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

3、语言文字和适用法律、标准及规范

4、图纸

二、双方一般权利和义务

5、工程师

7、项目负责人

8、发包人工作

9、承包人工作

三、施工组织设施和工期

10、进度计划

13、工期延误

四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收

19、工程试车

五、安全施工

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

24、工程预付款

25、工程量确认

26、工程款（进度款）支付

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

28、承包人采购材料设备

八、工程变更

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

十、违约、索赔和争议

35、违约

37、争议

十一、其他

38、工程分包

39、不可抗力

40、保险

41、担保

46、合同份数

47、补充条款

附件1  承包人承揽工程项目一览表

附件2  发包人供应材料设备一览表

专用条款

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：1、协议书；2、中标通知书；3、专用条款；4、投标文件及其附件；5、招标文件及其相关纪要（含工程量清单）6、通用条款；7、标准、规范及有关技术文件；8、施工图纸；9、标底及本市现行确定及调整工程造价的有关规定。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1  本合同除使用汉语外，还使用  /  语言文字。

3.2  适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：使用现行已公布的法律和法规。

3.3  适用标准、规范

适用标准、规范的名称：我国现行的相关标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间：承包人自行解决。

国内没有相应标准、规范时的约定：按设计要求或双方另行协商确定。

4.图纸

4.1  发包人向承包人提供图纸日期和套数：签定合同后3天内提供全套施工图陆份。

发包人对图纸的保密要求：承包人未经发包人同意，不得将业务需求、技术规范、管理要求等信息向任何第三方泄露。在工程完工后，承包人需将方案、图纸等技术资料全部移交发包人，若因承包人原因资料泄露对发包人造成损失的，承包人应承担相应经济赔偿及其它法律责任。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.2  监理单位委派的工程师

姓名：                   职务：总监工程师

发包人委托的职权：严格按照相关标准、规范和建设工程委托监理合同，客观、公正的开展工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权：1、工程变更；2、工程量变更；3、工程价款变更。

5.3  发包人派驻的工程师

姓名：                   职务：甲方驻现场代表

职权：现场全过程协调、监督、管理。

5.6  不实行监理的，工程师的职权：不适用

7.项目负责人

姓名：____________________________  职务：____________________________

8.发包人工作

8.1  发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已经完成，具备现场施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：所需供电、供水、电讯线路已通

（3）施工场地与公共道路通道开通的时间和要求：已开通

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：/

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：委托承包人办理，费用由发包人承担，其审批手续的报批时间必须以不影响整个施工为限。

（6）水准点与座标控制点交验要求：/

（7）图纸会审和设计交底时间：根据承包方进度另行通知。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：/

（9）双方约定发包人应做的其他工作：根据实际情况双方协商

8.2  发包人委托承包人办理的工作：由承包人负责与工程建设相关部门联系及根据要求完成工程有关的其他工作。

9.承包人工作

9.1  承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不适用

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前7个工作日内提供施工总进度计划，每月25日前提供由监理工程师认可的当月实际完成工程量月报表及下个月的进度计划表。均为一式两份。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按工程需要提供施工安全保卫工作和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等，如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理规定，经发包人同意后办理有关手续，其间发生的费用包含在合同总价中。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付前由承包人负责。竣工验收交付后需承包人看管的，看管费用由发包人承担。发包人分包项目由承包人保护时，承包人应按要求进行保护，看管费用由发包人承担；承包人施工项目，由承包人自行承担。看管保护期内发生损坏，均由承包人负责予以修复。

（7）施工场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按市有关规定执行，如实际发生，费用由发包人承担，对于属承包人施工期间的过错造成的损失，由承包人承担。

（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人保证施工现场清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若承包人不按合同约定完成上述工作时，造成工期延误，应承担由此造成的经济损失，并且工期不予顺延。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：有关部门的报验及其他相关程序的审批，均由承包人承担办理并根据发包人的要求按时通过审批，若因承包人原因造成审批不能按时通过的，工期不顺延，给发包人造成损失的，应承担相关赔偿责任。其余事项双方协商解决。

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1  承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签订后七天内提供

工程师确认的时间：提供后八天内，审核、批复和回函

10.2  群体工程中有关进度计划的要求：不适用

13.工期延误

13.1  双方约定工期顺延的其他情况：按通用条款第13条执行

四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1  双方约定中间验收部位：按通用条款及相关标准、规范进行

19.工程试车

19.5  试车费用的承担：系统调试费用均由承包人承担

五、安全施工

按通用条款五-20、21、22条款执行

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.2  本合同价款采用（1）方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：详见招标文件

风险费用的计算方法：自行考虑，已计入合同总价

风险范围以外合同价款调整方法：承包人施工期间内现行预算定额、费用定额等如有变动，合同价均不调整，材料供应办法包工包料。除发生设计变更、工程量变更外，材料、设备、人工价格均不予调整，工程变更引起的措施费用损失，不予调整。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：不适用

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不适用

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：除发包人同意的设计变更、工程量变更按招标文件规定调整外，其余均不予调整。

调整方法：

23.3.1工程施工过程中由于设计变更引起工程量清单中项目工程量的增减，除以下情况外，执行投标时最终确定的综合单价。

（1）凡合价金额占总价2%以上（含2%）的分部分项工程量清单项目，其工程数量的增加或减少超过本项目工程数量15%（含15%），其增加部分工程数量或减少后剩余部分工程数量的相应综合单价由承包人参照原综合单价提出，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为结算的依据。

（2）由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，以综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

23.3.2发包人提供的工程量清单项目漏项（成交供应商须接到中标通知书后的10日历天内一次性向招标人提出，否则按没有漏项处理），或设计变更引起新的工程量清单项目，或工程量清单项目规定为“暂定综合单价”的项目，其相应综合单价的确定方法为：

（1）合同中有类似清单项目综合单价的，可以参照合同中类似的综合单价计算确定。

（2）合同中没有类似清单项目综合单价的，由承包人根据企业定额或参考“计价依据”提出适当的综合单价，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后执行。

23.4其他

由于分部分项工程量清单项目或工程数量的调整，引起措施项目费用及其它方面费用的损失，由承包人风险包干，不得调整。

23.5合同价格调整程序

承包人应在合同约定的工程价款调整事项发生后的14天（或合同约定期限）内，并结合工程价款结算支付办法，向招标人提出合同价款调整报告，报告应说明价款调整的理由，工程量及单价计算的依据，调整合同价款的金额等。逾期未提出合同价款调整报告的，则视为该事项不涉及合同价款调整。

23.6在今后的办理竣工结算时，对于某些项目结算方法有争议的，应参照本合同、招标文件及有关规定办理。

25.工程量确认

25.1  承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：从开工之日起每月25日前提交一次

26. 工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：承包人进场后3天内支付合同总价的30%，完成工程量80%后支付至合同总价的65%，工程竣工验收合格后至合同总价的85%，经结算审计后支付至结算价的95%，余款5%作为质量保修金，待工程竣工验收合格满24个月后，无质量问题全部一次性结算。

七、材料设备供应

27.发包人供应材料设备

28.承包人采购材料设备

28.1  承包人采购材料设备的约定：本工程所需的材料设备原则上由承包人组织采购供应，承包人应严格按照国家有关规范、设计技术文件、招标文件及工程量清单的规定进行采购。1、所有材料设备均应有合格证和质保书，符合相应的技术标准并经发包人和监理工程师认可后才能使用；2、当承包人因特殊原因需要更换材料设备时，必须经发包人签字认可后方可更换，否则发包人有权拒绝，并不予计量相关工程量；3、当承包人选定的材料设备质量达不到工程质量目标要求时，发包人有权要求更换，若承包人使用劣质材料设备施工，一经发现，发包人和监理工程师有权制止使用，甚至停工、返工或终止合同，并按照所使用劣质材料设备的同等价款进行处罚。无论发包人及监理工程师是否发现和制止，由于使用劣质材料设备施工所引起的一切责任均由承包人承担。

八、工程变更

发包人的设计变更，承包人必须无条件服从和配合。设计变更具体按招标文件规定执行。

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1  承包人提供竣工图的约定：工程竣工后15天内提供陆套完整竣工资料及竣工图给发包人

32.6  中间交工工程的范围和竣工时间：不适用

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1  本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商解决

本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商解决

本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商解决

双方约定的发包人其他违约责任：如出现，双方协商解决

35.2  本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

（1）本合同通用条款第14.2条约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因不能按协议书中约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期按时竣工的责任：每延期1天，罚人民币3000元，尾数不足1天的按1天计算，延期赔偿费的最高限额为合同价款的3%，一旦达到最高限额，发包人可考虑终止合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失。

（2）本合同通用条款第15.1条约定承包人违约应承担的违约责任：如达不到约定条件的部分，发包人一经发现，可要求承包人返工，直至达到合同约定条件，并由承包人承担返工费用，工期不顺延；若返工后仍达不到约定条件，承包人承担违约责任并且按总造价的1.5%支付违约金，承包人仍需继续返工直至合格，并承担返工贻误工期造成的发包人的经济损失。

（3）双方约定的承包人其他违约责任：项目负责人不得中途调换，如确需调换需经发包人审核同意，项目负责人到位率要求为21天/月，每少一天罚1000元人民币；施工项目班组技术管理人员有事不能到岗时的，应事先以书面的形式报监理机构或发包人，经总监或现场业主代表书面认可，施工项目班子技术管理人员不得在中途、随意调换，如因特殊情况，必须经发包人书面同意后方可调换，项目班组人员的到位率要求为21天/月，每人每少一天罚500元人民币；若发生重大安全事故，并由承包人承担由此造成发包人的经济损失。

37.争议

37.1  双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双发当事人协商解决，协商不成的，按下列第（1）种方式解决：

（1）请温州仲裁委员会仲裁；

（2）向人民法院提起诉讼。

十一、其他

38.工程分包

38.1  本工程发包人同意承包人分包的工程：不适用

39.不可抗力

39.1  双方关于不可抗力的约定：由县级以上有关部门正式发布和认定的地震、洪水、台风、暴雨、大雪等自然灾害

40.保险

40.6  本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：无

发包人委托承包人办理的保险事项：无

（2）承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、本方人员的生命财产险以及施工机械设备的财产险及第三方人员的生命险等与建筑安装有关的一切险种。

41.担保

41.3  本工程双方综合担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：不提供。

（2）承包人向发包人提供履约保证金，担保方式为：合同价10%的履约保证金作为本合同附件，合同价10%的履约保证金包括合同价2%的民工工资支付担保。

（3）双方约定的其他担保事项：无

46.合同份数

46.1双方约定合同副本份数：正本贰份、副本捌份。

47.补充条款

47.1、承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工和其它法规等的规定，由于管理不善，引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

47.2、因承包人原因导致工程质量、安全缺陷等，承包人应承担由此产生的一切经济损失和法律责任。 若招标人或监理单位在施工过程中发现其产品不符合投标时技术要求或档次低于推荐产品的档次，则招标人有权要求其更换产品，并保持综合单价不变。

47.3、所有材料、设备在施工前必须经监理单位或招标人审核并同意后方可安装。

47.4、发包人和承包人应严格执行本市有关建筑工程安全防护、文明施工的规定，具体参照温建建［2009］7号《关于加强建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理的通知》等文件执行。

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程 名 称 | 建设 规模 | 建筑面积 （m2） | 结构 | 层数 | 跨度 （m） | 设备安装 内 容 | 工程 造价 （元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序 号 | 材料设备 品 种 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                  签订工程质量保修书。

第一条  工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括合同全部内容。

第二条  质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为：工程保修期为竣工验收合格后二年。

质量保修期自工程竣工验收合格交付之日起计算。

第三条  质量保修责任

⒈ 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知起2小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用由承包人承担。

⒉ 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

⒊ 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

⒋ 质量保修完成后，由发包人组织验收。

第四条  保修费用

- 保修费用由承包人承担，如果使用不当造成故障的，则材料费由发包承担，承包人负责维修。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人（公章）：　　  　  　　承　包　人（公章）：

法定代表人（签字）：　　    　　　法定代表人（签字）：

年　月　日　　　        　　　　年　月　日

四、工程建设标准

1、总体要求

1.1此技术规格书只是本次招标的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，投标人有责任对所提供系统的设计先进性和合理性；产品采用优质工艺；对设备设计、制造质量的先进性和可靠性；安装质量符合规范和要求负责，并符合技术规格书的要求。

1.2洁净工程的设计、设备和材料选择及施工，应满足使用要求，接近国际先进水平，要求做到低噪音、高洁净、新风量充足，各项技术指标达到优良等级，环保节能，有一个舒适宁静的环境。

1.3投标人对招标文件的偏差，招标人有权在工程实施中要求其改正，以符合招标文件的要求，并不予调整相应的报价。

1.4投标人可参考采购单位推荐的部分设备的品牌和设备配置，也欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌更优档次的产品参加，但其配置应能满足本项目运行的需求。投标人投报的产品必须在投标文件中明确品牌、型号、质量等级及产地，且中标后未经招标人同意不得更换，必须按明确的品牌、型号、质量等级及产地进行采购，否则招标人有权拒绝验收。中标人也不得以采购困难等任何理由延误工期或拒绝采购。

1.5投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任；

2、技术标准与规范

2.1按图纸及招标文件和相关国家规范。

其中包括下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准。

《洁净室施工及验收规范》                 JGJ71－90

《洁净厂房设计规范》                     GB50073-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》         GB50210－2001

《建筑地面工程施工质量验收规范》         GB50209－2002

《建筑设计防火规范》                     GBJ16－87 2001年

《高层民用建筑设计防火规范》             GB5045－95  2001年

《建筑内部装修设计防火规范》             GB50222－95（2002年版）

《通风与空调工程施工质量验收规范》       GB50243－2002

《采暖通风与空气调节设计规范》           GB50019－2002

《空气过滤器》                           GB/T14295－93

《高效空气过滤器》                       GB/T13554－92

《民用建筑电气设计规范》                 JBJ/116－92

《低压配电设计规范》                     GB50054－95

《压缩空气站设计规范》                   GB50029－2003

《建筑给水排水设计规范》                 GB50015－2003

《建筑排水硬聚氯乙稀管道工程技术规范》   CJJ/T29－98

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242－2002

《管道支架及吊架》                        S161

《建筑安装工程施工图集》

《消毒技术规范》（2002年版）

《装饰工程施工及验收规范》

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

《安全防范工程技术规范》

《电子计算机设计规范》

2.2由招标人认可的其他国家权威标准或规范。

投标人如采用其他国家的标准，应明确说明该标准与以上标准的主要差别，并提供该标准。

本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。

3、具体要求

3.1接种实验室的设计、设备和材料选择、装饰和施工满足现代实验室的要求。设计和工艺布置有先进性、可靠性、实用性。总体应达到《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002相应等级要求。

3.2技术参数

洁净度参照一般洁净手术室标准

| 沉降法（浮游法）细菌最大平均浓度 | 表面最大染菌密度（个/cm2） | 空气洁净度级别 |
| --- | --- | --- |
| 2个30/min.ф90m（75个/m³） | 5 | 10000级别 |

洁净室的主要技术指标参考《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002表4.0.1要求执行。

洁净室主要技术指标

| 最小压差（pa） | 换气次数（次/h） | 间最小风量（m³/h） | 自洁时间（min） | 温度℃ | 相对湿度（%） | 噪音dB(A) | 最低照度（lx） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +5 | 18~22 | 1000 | ≤30 | 22±3 | 55±5 | ≤55 | ≥300 |

3.3空气调节与空气净化

空气调节与空气净化均必须采用符合相关标准要求的净化室专用设备，不得用普通设备代替，要求品牌约克/广东申菱或浙江国样。

3.3.1空气处理机组的风量、制冷量、制热量、风机功率根据洁净等级设计。

3.3.2空气处理机组有混合段、风机段、中效过滤段、表冷段（冷、热盘管分开）中间段、加湿段、出风段等组成。不少于2个检修门。

3.3.3在1000pa不漏风率<1%

3.3.4风机绝缘等级F级以上，防护等级IP55 以上。

3.3.5新风口

采用不锈钢防虫段设计，30目过滤抽屉式，三层以上过滤器可轻易抽出清洗，400*3200进风截面，以延长间隔时间。

3.3.6风管及保湿

风管采用优质镀锌风管全部遵照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB5034.2002相关章节要求，要求保温层δ ≥20mm橡胶材料。

3.3.7洁净区各送风口培配置广东长原/苏州华泰高效过滤器，其过滤效率为99.99%.0.5μm/.接种室百级隧道采用FFU（采用进口AFF）

3.4.控制系统

整体要求：提供西门子的控制系统。

控制系统有如下功能：

（1）空气处理机开机控制；

（2）空气处理机停机控制；

（3）空气处理机运行显示；

（4）空气处理机马达过载报警；

（5）温湿度设置及显示；

（6）中效过滤器压差报警；

（7）提供相应接口，以便建设方连接至中央楼宇监控系统。

### 五、图纸及其它资料

招标人提供的技术文件、图纸及有关资料：

1、图纸

设计图纸将以电子文档的形式统一向各投标人提供，投标人应对照图纸目录检查图纸是否有遗漏，如有遗漏请在规定时间内向招标代理公司提出。

### 六、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 基本选型 | 生产厂商及产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 接种室 |  |  |  |  |
| 一 | 维护结构 |  |  |  |  |
| 1 | 彩钢板吊顶 | m2 | 双面钢板δ=0.5mm | 吴江 | 97.55 |
| 2 | 彩钢板隔断 | m2 | 双面钢板δ=0.5mm | 吴江 | 237.8 |
| 3 | 彩钢板单门 9021 | 扇 | 900*2000 | 杭州洁净 | 7 |
| 4 | 移门 | 扇 | 900*2100 | 杭州洁净 | 1 |
| 5 | 天花均匀器 | 套 |  | 杭州洁净 | 78 |
| 6 | 洁净室专用铝型材 | T | 国标件 | 江阴龙新 | 0.43 |
| 7 | 地胶板 | m2 | 2mm卷材 | LG | 91 |
| 8 | 不锈钢传递窗 | 套 | 1000*1000*1100 | 康莱特 | 2 |
| 9 | 不锈钢水槽 | 套 |  | 康莱特 | 1 |
| 二 | 送、排风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢板洁净风管 | m2 | δ=0.75mm | 上海宝钢 | 60 |
| 2 | 镀锌钢板洁净风管 | m2 | δ=0.5mm | 上海宝钢 | 70 |
| 3 | 风管制作成型/吊件/圆钢法兰角钢 | T | 国标件 | 上海宝钢 | 0.35 |
| 4 | 防火阀 | 只 | 500*400 | 吴江勇士 | 1 |
| 5 | 对开多叶调节阀 | 只 | 400*320 | 康莱特 | 1 |
| 6 | 铝合金侧回风口 | 只 | 400*250 | 康莱特 | 5 |
| 7 | 铝合金防雨百叶新风口（带粗效） | 只 | 500*400 | 康莱特 | 1 |
| 8 | 高效过滤器（带散流器、调节阀） | 套 | 610*610*150 | 鸿远 | 2 |
| 9 |  |  | 484*484*220 | 鸿远 | 1 |
| 10 |  |  | 320*320*220 | 鸿远 | 1 |
| 11 | 保温材料 | m3 |  | 橡塑 | 4.5 |
| 12 | 铜管 | M |  | 青岛鸿泰 | 15 |
| 三 | 电施 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢净化灯 | 套 | 2*40W | 吴江申达 | 7 |
| 2 |  | 套 | 2*40W（应急） | 吴江申达 | 3 |
| 3 |  | 套 | 2*30W（应急） | 吴江申达 | 3 |
| 4 | 不锈钢紫外灯 | 套 | 1*40W | 吴江申达 | 4 |
| 5 |  | 套 | 1*30W | 吴江申达 | 3 |
| 6 | 二、三孔插座 | 套 |  | 鸿雁 | 12 |
| 7 | 86开关 | 套 |  | 鸿雁 | 5 |
| 8 | 电线 | 100m | BV2.5铜芯线 | 中策 | 8 |
| 9 | 电线 | 100m | BVR2.5铜芯线 | 中策 | 3 |
| 10 | 电线 | m | YJV3*10+2 | 中策 | 20 |
| 11 | 电线 | m | YJV3*16+2 | 中策 | 19 |
| 12 | 电线线管 | m | Φ20 | KBG镀锌管（杭产） | 120 |
| 13 | 电线线管 | m | Φ50 | KBG镀锌管（杭产） | 40 |
| 14 | 配电箱P1 | 套 |  | 杭州保罗 | 1 |
| 四 | 机组设备 |  |  |  |  |
| 1 | 恒温恒湿洁净一体机 | 台 | 3800m3/h | 广东申菱 | 1 |
| （二） | 培养室 |  |  |  |  |
| 一 | 维护结构 |  |  |  |  |
| 1 | 彩钢板吊顶 | m2 | 双面钢板δ=0.476mm | 吴江 | 220 |
| 2 | 彩钢板隔断 | m2 | 双面钢板δ=0.476mm | 吴江 | 418 |
| 3 | 彩钢板单门 9021 | 扇 | 900*2000 | 杭州洁净 | 7 |
| 5 | 天花均匀器 | 套 |  | 杭州洁净 | 200 |
| 6 | 洁净室专用铝型材 | T | 国标件 | 江阴龙新 | 0.46 |
| 二 | 送、排风系统 |  |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢板洁净风管 | m2 | δ=0.5mm | 上海宝钢 | 68 |
| 3 | 风管制作成型/吊件/圆钢法兰角钢 | T | 国标件 | 上海宝钢 | 0.2 |
| 6 | 铝合金送风口 | 只 | 800*500 | 康莱特 | 2 |
|  | 铝合金送风口 | 只 | 400*320 | 康莱特 | 8 |
|  | 铝合金排风口 | 只 | 300*300 | 康莱特 | 6 |
|  | 铝合金排风口 | 只 | 300*250 | 康莱特 | 4 |
| 三 | 电施 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢净化灯 | 套 | 2*40W | 吴江申达 | 14 |
|  |  | 套 | 2*40W（应急） | 吴江申达 | 6 |
|  | 吸顶灯 | 套 |  | 欧普 | 6 |
|  | 二、三孔插座 | 套 |  | 鸿雁 | 35 |
|  | 三孔插座 | 套 |  | 鸿雁 | 18 |
|  | 86开关 | 套 |  | 鸿雁 | 8 |
|  | 电线 | 100m | BV2.5铜芯线 | 中策 | 21 |
|  | 电线 | 100m | BVR2.5铜芯线 | 中策 | 6 |
|  | 电线 | m | YJV3*10+2 | 中策 | 60 |
|  | 电线线管 | m | Φ20 | KBG镀锌管（杭产） | 200 |
|  | 电线线管 | m | Φ50 | KBG镀锌管（杭产） | 60 |
|  | 配电箱P1 | 套 |  | 杭州保罗 | 4 |
| 四 | 机组设备 |  |  |  |  |
|  | 排风机 | 套 | 1000m3/h | 杭州洁净 | 3 |
|  | 排风机 | 套 | 1500m3/h | 杭州洁净 | 1 |
|  | 送风机 | 套 | 5000m3/h | 杭州洁净 | 1 |

注：以上品牌、产地仅供参考，欢迎投标人提供同档次的其它品牌产品，并提供相应技术指标。

### 七、投标文件格式

附件一：

### 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：______________________________

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系          （投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

附件二：

### 投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权委托（单位名称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件及资格后审申请书的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：           性别：          年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                             （盖章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

授权委托日期：         年         月           日

附件三：

### 授权委托书（开标时携带）

本授权委托书声明：我       （姓名）系                       （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）在201   年  月  日 至201    年   月   日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                         工程的投标活动。代理人在代理时间内参加开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

附：

| 代理人姓名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出 生 年 月 |  | 身份证号码 |  |
| 单 位 |  | 部 门 |  |
| 职 务 |  | 联系电话 |  |
| 身 份 证 复 印 件 粘 贴 处 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）：

年    月    日

附件四：

### 投 标 函

致：  （招标人名称）

1.根据你方招标工程项目编号为        的             的工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币   （大写）   、   （小写）   的投标报价及项目负责人     （姓名）    ，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期      内完成并移交全部工程。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价    %的履约保证金。

5. 我方承认在本工程提交的资格后审申请文件的有关材料属于投标文件一部分且真实有效。

6.我方同意所提交的投标文件在“投标须知”第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                             （盖章）

单位地址：

法定代表人或投标文件签署授权委托代理人：         （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期                       年               月               日

附件五：

### 报价明细表

| 序号 | 工程内容 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 合计（投标总价） |  |  |  |  |  |

综合单价应包括材料费、人工费机、械使用费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、保险费、规费、税金、风险费用等各项费用。

附件六

### 偏 离 表

（商务和技术）

| 序 号 | 内 容 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

附件七

### 业绩表

| 建设单位 | 工程名称 | 开、竣工日期 | 总造价 | 合同履行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩证明材料必须同时提供合同、具备国家计量认可检测机构出具的检测报告、验收报告。